## Verres traitements
Code EDI du verre | Libellé du Verre | Libellé Gamme Verres | Verre classé OFG ? | Classe du verre (A ou B ?) | Verre dédié aux enfants ? | Libellé Gamme Traitements | Coupure UV supérieure ou égale à 380 nm ? | Matériau filtrant autre que UV (ex : lumière Bleue, Infra rouge)? | Traitement filtrant autre que UV (ex : lumière Bleue, Infra rouge) ?
Note on D1: Réponse Oui / Non : Ce verre a-t-il obtenu la classification officielle "Origine France Garantie" ?
Note on E1: Réponse A ou B : Ce verre est il classé en A ou en B selon les termes du règlement 100% santé ?
Note on F1: Réponse Oui/Non : Ce verre est il sépcifiquement dédié aux enfants du fait de son design ou/et ses traitements ou/et ses teintes ?
Note on H1: Coupure UV au moins de 380 nm Réponse : Oui / Non
Note on I1: Matériau filtrant d'autres rayonnements que les UV : Réponse : Oui / Non
Note on J1: ISRAEL Laurent: Traitement filtrant d'autres rayonnements que les UV : Réponse Oui / Non

## Gammes Verres
| POUR TOUS LES VERRES | [9 empty] | POUR TOUS LES VERRES |  |  |  |  | POUR LES VERRES PROGRESSIFS | [5 empty] | UNIFOCAUX BOOSTES | COTES D'INDIVIDUALISATION
Critères d'individualisation
Libellé Gamme Verres | Année de lancement sur le marché français | Verre thérapeutique (dont le design influence l'évolution d'une amétropie ou d'une pathologie spécifique et impose un suivi par le prescripteur) | Classification indicative du verre par le fournisseur | Surfaçage digital | Puissances recalculées | Verre pour usage " privilégié" | 1/2 écarts pupillaires VP ou convergence ou Inset | Galbe de la face | Distance Verre-Œil | Inclinaison de la monture (Angle pantoscopique) | Hauteur de montage | De la forme du calibre autre que pour une optimisation d'épaisseur | Profil porteur, style de vie ou comportement visuel spécifique | Usage impératif d'un dispositif digital pour des mesures anatomiques ou biométriques de l'œil, hors amétropie | Choix de base suggéré par l'outil de commande. | Valeur du prisme d'allègement calculée selon la correction de loin | Position VP optimisée selon l'amétropie et/ou l'addition | Optimisation binoculaire | Disponible en plus de 2 longueurs de progressions | Longueur de progression calculée par le verrier en fonction de la hauteur | Distance de lecture | Surplus de correction dans la partie inférieure du verre | Valeur Minimale de la fourchette du Galbe standard de la Face | Valeur Maximale de la fourchette du Galbe standard de la Face | Valeur Minimale de la fourchette de la Distance Verre-Œil standard | Valeur Maximale de la fourchette de la Distance Verre-Œil standard | Valeur Minimale de la fourchette de l' Angle pantoscopique standard | Valeur maximale de la fourchette de l'angle pantoscopique standard | Valeur Minimale de la fourchette de la différence VL/VP (Inset) standard | Valeur Maximale de la fourchette de la différence VL/VP (Inset) standard
Note on B3: Année de lancement sur le marché français : Indiquer l'année (En 4 chiffres : ex : 2020) de lancement en France de la toute première version du verre, même en choix de gammes limités.
Note on C3: Verre influençant l'évolution d'une amétropie ou d'une pathologie spécifiques : Réponse Oui / non Ces verres répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes : - Influencent l’évolution d’un défaut de la vision ou d’une pathologie oculaire, selon des modalités nouvelles au jour de leur lancement ; - ont fait l’objet d’une étude clinique présentée dans une ou plusieurs parutions dans une revue scientifique indépendante à comité de lecture ; - bénéficient de brevets en lien avec leur fabrication spécifique ; - sont dédiés à une population spécifique.
Note on D3: Classification indicative du verre : Indiquer selon votre perception le positionnement du verre concerné dans la classification Kalixia : Unifocaux : Technicité de 1(entrée de gamme) à 3 (Haut de gamme) Progressifs : Technicité de 1 (entrée de gamme) à 8 (haut de gamme) Cette colonne, n'est pas prise en compte dans le calcul automatisé du score du verre. Elle nous permet de comprendre le positionnement du verre dans votre gamme.
Note on E3: Sufaçage digital : Réponse Oui / Non Selon que la technologie de la fabrication utilise ou non la technologie freeform sur une ou deux faces du verre
Note on F3: Puissances recalculées : Réponse Oui / Non La puissance du verre est-elle recalculée et indiquée sur la pochette, en plus de la puissance prescrite ?
Note on G3: Verre pour usage privilégié : Réponse Oui / Non Ce verre répond-il à une activité professionnelle, sportive, de loisir par un procédé technique (design adapté, traitement ou teinte spécifique) ?
Note on H3: Critère d'individualisation pour verre multifocal : Demi-écarts pupillaires VP ou convergence ou Inset : Réponse Oui / Non La fabrication du verre peut-elle prendre en compte une de ces 3 données pour positionner la zone de VP ?
Note on I3: Critère d'individualisation : Galbe de la face : Réponse Oui / Non La fabrication du verre peut-elle prendre en compte le galbe de la face mesurée par l'opticien ?
Note on J3: Critère d'individualisation : Distance verre-oeil : Réponse Oui / Non La fabrication du verre peut-elle prendre en compte la distance verre-œil mesurée par l'opticien ?
Note on K3: Critère d'individualisation : Inclinaison de la monture : Réponse Oui / Non La fabrication du verre peut elle prendre en compte l'inclinaison de la monture mesurée par l'opticien ?
Note on L3: Hauteur de montage : Réponse Oui / non La fabrication du verre et son design peuvent -ils prendre en compte la hauteur de montage (hors cas de précalibrage) ?
Note on M3: Forme du calibre : Réponse oui / non La fabrication du verre peut-elle prendre en compte la forme du calibre (Hors cas de précalibrage . Par exemple : pour optimiser le design ) ?
Note on N3: Profil porteur : Réponse Oui/Non L'opticien dispose t'il d'un choix sur la fabrication d'un même verre selon des critères spécifiques au porteur (port de tete, latéralité, besoin privilégié d'un champ de vision, etc)
Note on O3: Usage impératif d'un dispositif digital pour des mesures anatomiques ... : Réponse Oui / Non La fabrication de ce verre nécessite t'elle au moins un critère anatomique de l'œil ? Ex : Longueur du globe occulaire, position du centre de rotation, diamêtre de la pupille, analyse du front d'onde sur la cornée, etc hors critères des cases H4, I4, J4, K4 de ce tableau.
Note on P3: Choix de base suggéré par l'outil de commande : Réponse Oui / non L'outil de commande du verre propose t'il un choix de bases en fonction d'une ou plusieurs caractéristiques techniques du verre (correction, diamêtre utile, etc) Hors option base spéciale
Note on Q3: Prisme d'allègement calculé selon la correction de loin Réponse Oui / non Le prisme d'allègement est il différent selon la correction ?
Note on R3: Position VP optimisée : Réponse Oui / Non La position (verticale et/ou horizontale) de la zone de VP varie t'elle selon, entre autre, l'amétropie ou/et l'addition ?
Note on S3: Optimisation binoculaire : Réponse Oui/Non Un verre a-t-il une différence technique (Ex : Inset, prisme d'allègement, autre) entre une fabrication à l'unité ou une fabrication par paire ?
Note on T3: Disponible en plus de 2 longueurs de progression : Réponse Oui / Non
Note on U3: Longueur de progression calculée par le verrier en fonction de la hauteur de montage : Réponse Oui/Non Le verrier calcule-t'il lui-même la hauteur compatible avec la hauteur de montage indiquée par le PS dans l'interface de commande du verre ?
Note on V3: Distance de lecture Réponse : Oui / Non , La distance de lecture peut elle etre prise en compte pour optimiser le design du verre ?
Note on W3: Surplus de correction dans la partie inférieure du verre : Réponse Oui / Non, Se réfère uniquement aux unifocaux avec un léger supplément de correction en bas du verre.
Note on X3: Préciser la valeur minimale (en degré) sous la forme "7" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
Note on Y3: Préciser la valeur maximale (en degré) sous la forme "10" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
Note on Z3: Préciser la valeur minimale (en mm) sous la forme "11" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (en mm) / Incrément de 1 mm
Note on AA3: Préciser la valeur maximale (en mm), sous la forme "13", de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (en mm) / Incrément de 1 mm
Note on AB3: Préciser la valeur minimale (en degré) sous la forme "8" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
Note on AC3: Préciser la valeur maximale (en degré) sous la forme "10" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
Note on AD3: Préciser la valeur minimale (en mm) sous la forme "2.4" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (en mm) / Incrément de 0,5 mm
Note on AE3: Préciser la valeur maximale (en mm) sous la forme "2.6" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée).Ne pas écrire l'unité (en mm) : Incrément de 0.5 mm

## Gammes Traitements
Libellé Gamme Traitements | Classification indicative du traitement | Classification indicative de la résistance à la rayure dans votre gamme | Angle de contact (résultat de la mesure d'efficacité du traitement hydrophobe) | Propriétés antistatiques | % de réflexion résiduelle | % de transmission de lumière visible de 380 nm à 780 nm | Traitement achromatique | % de la meilleure absorption de la lumière bleue entre 415 et 455 nm ... | ...et longueur d'onde en nm de la meilleure absorption de la lumière bleue | Moyenne d’absorption de la lumière bleue de 380 à 500 nm | % de transmission des UV de 280 nm à 380 nm
Note on B1: Cette indication n'est pas prise en compte dans le calcul automatisé de la performance du traitement. Elle nous permet toutefois de comprendre votre perception qualitative de vos produits. (1 : normal / 2 : performant / 3 : très performant)
Note on C1: Cette indication n'est pas prise en compte dans le calcul automatisé de la performance du traitement. Elle nous permet toutefois de comprendre votre perception qualitative de vos produits. (1 : normal / 2 : performant / 3 : très performant)
Note on D1: Cette colonne doit contenir une valeur numérique sous la forme "112", sans écrire l'unité (°, en degré)
Note on E1: Propriétés antistatiques : Réponse : Oui / Non
Note on F1: Cette colonne doit contenir une valeur chiffrée de 0 à 100 sans écrire son unité (%). Valeur mesurée selon norme ISO 14889: 2013 / A1:2017
Note on G1: Cette colonne doit contenir une valeur numérique sous la forme "99" sans écrire son unité (%). Valeur mesurée selon norme ISO 14889: 2013 / A1:2017
Note on H1: Oui/Non
Note on I1: cette colonne doit être écrite sous la forme "35" sans écrire son unité (%). Valeur mesurée selon norme 8980-3 Annexe B
Note on J1: Cette colonne doit contenir une valeur numérique, sans en écrire l'unité (nm) Valeur mesurée selon norme 8980-3 Annexe B
Note on K1: Cette colonne doit contenir une valeur numérique de 0 à 100 , obtenue dans le spectre de 380 à 500 nm. Valeur mesurée selon norme 8980-3 Annexe B
Note on L1: Cette colonne doit contenir une valeur chiffrée de 0 à 100 sans écrire son unité (%) sur un substrat 1.5. Valeur mesurée selon norme ISO 14889 2013 / A1:2017

## Lexique
Recommandations générales :
- Ne pas modifier l'ordre des colonnes
- Ne pas rajouter de colonne
Onglet Verres-traitements
Dans cet onglet, vous reportez toutes les combinaisons de designs/traitements/ photochromiques etc disponibles dans votre catalogue
.- Colonne D : Réponse Oui / Non, Ce verre a-t-il obtenu la classification officielle "Origine France Garantie" ?
.- Colonne E : Réponse A ou B : Ce verre est il classé en A ou en B selon les termes du règlement 100% santé ?
.- Colonne F : Réponse Oui/Non : Ce verre est il spécifiquement dédié aux enfants du fait de son design ou/et ses traitements ou/et ses teintes ?
.- Colonne H : Réponse : Oui Non
.- Colonne I : Réponse Oui / Non,
.- Colonne J : Réponse Oui / Non,
Onglet Gammes Verres
Dans cet onglet, seuls les designs sont reportés
Fabrication :
- Colonne A : Cette colonne doit contenir le nom de la gamme commerciale du verre
.- Colonne B : Indiquer l'année (En 4 chiffres : ex : 2020) de lancement du verre en France, même en choix de gammes limités.
.- Colonne C : Réponse Oui / non : Le verre est-il spécifiquement consacré à freiner ou stopper l'aggravation d'une amétropie , d'une pathologie de la rétine, du cristalin ou autre par l'utilisation nouvelle d'une technologie de fabrication ?
.- Colonne D : Indiquer selon votre perception le positionnement du verre concerné dans la classification Kalixia : Unifocaux : Technicité de 1(entrée de gamme) à 3 (Haut de gamme) / Progressifs : Technicité de 1 (entrée de gamme) à 8 (haut de gamme). Cette colonne, non prise en compte dans le calcul automatisé du score du verre, nous permet de comprendre son positionnement dans votre gamme.
.- Colonne E : Réponse Oui / Non, Selon que la technologie de la fabrication utilise ou non la technologie freeform sur une ou deux faces du verre
.- Colonne F : Réponse Oui / Non, La puissance du verre est-elle recalculée et indiquée sur la pochette, en plus de la puissance prescrite ?
.- Colonne G : Réponse Oui / Non, Ce verre privilégie t'il une activité professionnelle, sportive, de loisirs par un procédé technique (design adapté, traitement ou teinte spécifique) ?
Paramètres
- Colonne H : "Réponse Oui / Non, La fabrication du verre peut-elle prendre en compte une de ces 3 données pour positionner horizontalement la zone de VP ?
- Colonne I : Réponse Oui / Non , La fabrication du verre peut-elle prendre en compte le galbe de la face mesurée par l'opticien ?
- Colonne J : Réponse Oui / Non , La fabrication du verre peut-elle prendre en compte la distance verre-œil mesurée par l'opticien ?
- Colonne K : Réponse Oui / Non , La fabrication du verre peut elle prendre en compte l'inclinaison de la monture mesurée par l'opticien ?
- Colonne L : Réponse Oui / non , La fabrication du verre et son design peuvent -ils prendre en compte la hauteur de montage (hors du cas du précalibrage commandé pour modifier l'épaisseur du verre) ?
- Colonne M : Réponse oui / non , La fabrication du verre peut-elle prendre en compte la forme du calibre (Hors du besoin de modifier l'épaisseur du verre) Par exemple : pour optimiser le design ?
- Colonne N : Réponse Oui/Non, L'opticien dispose t'il d'un choix sur la fabrication d'un même verre selon des critères spécifiques, hors correction, au porteur, (ex : port de tête, latéralité, besoin privilégié d'un champ de vision, etc)
- Colonne O : Réponse Oui / Non, La fabrication de ce verre nécessite t'elle au moins un critère anatomique de l'œil ? , Ex : Longueur du globe occulaire, position du centre de rotation, diamêtre de la pupille, analyse du front d'onde sur la cornée, etc, hors critères H4, I4, J4 et K4 de ce tableau
- Colonne P : Réponse Oui / non , L'outil de commande du verre propose t'il un choix de bases, respectueuses du design initial en fonction d'une ou plusieurs caractéristiques techniques du verre (correction, diamêtre utile, etc), Hors option Base spéciale
Fabrication
- Colonne Q : Réponse Oui / non , Le prisme d'allègement est il différent selon la correction ?
- Colonne R : Réponse Oui / Non , La position (verticale et/ou horizontale) de la zone de VP varie t'elle selon, entre autre, l'amétropie ou/et l'addition ?
- Colonne S : Réponse Oui/Non, Un verre a-t-il une différence technique (Ex : Inset, prisme d'allègement, autre) entre une fabrication à l'unité ou une fabrication par paire ?
Paramètres
- Colonne T : Réponse Oui / Non , Le verre est il disponible en plus de 2 longueurs de progressions ?
- Colonne U : Réponse Oui/Non, Le verrier calcule-t'il lui-même la hauteur compatible avec la hauteur de montage indiquée par le PS dans l'interface de commande du verre ?
- Colonne V : Réponse : Oui / Non , La distance de lecture peut elle etre prise en compte pour optimiser le design du verre ?
Fabrication
- colonne W : Réponse Oui / Non, Se réfère uniquement aux unifocaux avec un léger supplément de correction en bas du verre.
Paramètres
- colonne Y : "Valeur Minimale de la fourchette du Galbe standard de la Face ". Préciser la valeur minimale (en degré) sous la forme "7" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
- colonne Z : "Valeur Maximale de la fourchette du Galbe standard de la Face . Préciser la valeur maximale (en degré) sous la forme "10" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
- colonne AA : "Valeur Minimale de la fourchette de la Distance Verre-Œil standard ". Préciser la valeur minimale (en mm) sous la forme "11" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (en mm) / Incrément de 1 mm
- colonne AB : "Valeur Minimale de la fourchette de la Distance Verre-Œil standard ". Préciser la valeur maximale (en mm) sous la forme "13" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (en mm) / Icrément de 1 mm
- colonne AC :"Valeur Minimale de la fourchette de l' Angle pantoscopique standard". Préciser la valeur minimale (en degré) sous la forme "8" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
- colonne AD :"Valeur Maximale de la fourchette de l' Angle pantoscopique standard. Préciser la valeur maximale (en degré) sous la forme "10" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (°, en degré) / Incrément de 1°
- colonne AE :"Valeur Minimale de la fourchette de la différence VL/VP (Inset) standard". Préciser la valeur minimale (en mm) sous la forme "2" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée). Ne pas écrire l'unité (en mm) / Incrément de 0,1 mm
- colonne AF :"Valeur Maximale de la fourchette de la différence VL/VP (Inset) standard". Préciser la valeur maximale (en mm) sous la forme "3" de l'intervalle "standard" (L'intervalle standard est la fourchette de valeurs dans laquelle l'individualisation du critère n'est pas justifiée).Ne pas écrire l'unité (en mm) : Incrément de 0.1 mm
Onglet Gammes Traitements
Dans cet onglet, vous reportez votre déclaratif technique sur les performances des traitements. Kalixia effectuera des contrôles de la qualité en cours de référencement
Fabrication
- colonne A : "Libellé Gamme Traitements". Cette colonne doit contenir le nom de la gamme commerciale du traitement
- colonne B : "Classification indicative du traitement" : cette colonne doit préciser quelle est votre perception qualitative du traitement dans votre gamme (1 : normal / 2 : performant / 3 : très performant)
- colonne C : "Classification indicative du durcis". Cette colonne doit préciser quelle est votre perception qualitative du durcis de ce traitement dans votre gamme de durcis (1 : normal / 2 : performant / 3 : très performant)
- colonne D : "Angle de contact" : Cette colonne doit contenir une valeur numérique sous la forme "112", sans écrire l'unité (°, en degré)
- colonne E : Réponse Oui / non : "Propriétés antistatiques significatives" délibérément obtenue par un procédé technique
- colonne F : "% de Réflexion résiduelle" : Cette colonne doit contenir une valeur chiffrée de 0 à 100 (Valeur mesurée selon norme ISO 14889: 2013 / A1:2017) sous le format "6" sans écrire l'unité (%)
- colonne G : "% de transmission de la lumière visible" : Cette colonne doit contenir une valeur numérique sous la forme "99" (Valeur mesurée selon norme ISO 14889: 2013 / A1:2017) sans écrire son unité (%)
Colonne H : Réponse Oui / Non : "Traitement achromatique"
- colonne I : "Meilleure absorption (en %) de la lumière bleue" : cette valeur (mesurée selon norme 8980-3 Annexe B) doit être écrite sous la forme "35" sans écrire son unité (%)
- colonne J : "Longueur d'onde de la meilleure absorption de la lumière bleue en nm". Cette colonne doit contenir une valeur numérique de 350 à 700 (mesurée selon norme 8980-3 Annexe B) , sans écrire son unité (nm)
- colonne K : "Moyenne d'absorption (en %) de la lumière bleue". Cette colonne doit contenir une valeur numérique de 0 à 100 (mesurée selon norme 8980-3 Annexe B) , obtenue dans le spectre de 380 à 500 nm, sans écrire son unité (%)
- colonne L : "Transmission des UV (en %) de 280 à 380 nm" : Cette colonne doit contenir une valeur numérique de 0 à 100 (mesurée selon norme ISO 14889 2013 / A1:2017 sous le format "4" sans écrire l'unité (%)